**Dissolved Gas Analysis (DGA) Test Summary**

Lab Tested : Weidman Electrical Technology

DGA Test Method : ASTM D-3612 Method C

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CycleId** | **Test ID** | **Date** | **SyringeID/Bottle ID** | **Apparatus** | **Hydrogen H2** | **Carbon Monoxide CO** | **Carbon Dioxide CO2** | **Methane CH4** | **Ethane C2H6** | **Ethylene C2H4** | **Acetylene C2H2** | **Moisture H2O** | **Temp °C** | **Oxygen\_O2** | **Nitrogen\_N2** | **TDG** | **TDCG** | **TDG\_%** | **BDV-2mm** |
| 1.0.0 | BeforeTest | 02/09/2023 | 50005161 | Tank | 2000 | 2000 | 4900 | 5800 | 6800 | 7800 | 8800 | 9800 | 24.44 | 1100 | 1140 | 1150000 | 11600000 | 1179999 | 11.8 |
| 2 | Before HR | 02/09/2023 | 50005161 | LTC | 2000 | 2000 | 4900 | 5800 | 6800 | 7800 | 8800 | 9800 | 24.44 | 1100 | 1140 | 1150000 | 11600000 | 1179999 | 11.8 |